Estudo da viabilidade do uso de infraestrutura de alta disponibilidade em ambiente home office

---
Motivação
- Disciplina Infraestrutura para serviços TIC
- Post no Linkedin sobre redundância no home office
- Situações no trabalho presencial
- Dificuldades pessoais no home office

---
Problemas avaliados
- Queda de energia elétrica
- Interrupção do serviço de banda larga
- Falhas no computador
Depende
muito
da região

---
Queda de energia elétrica

---
Queda de energia elétrica
Utilizar gerador de energia
NOBREAK
Interativo semissenoidal
Interativo senoidal
Online senoidal

---
Como escolher um nobreak???
Dimensionando!!!

---
Dimensionando um nobreak
- Avaliar o tipo dos equipamentos
- Avaliar a tensão da rede elétrica
- Calcular a potência total dos equipamentos
- Tempo de funcionamento dos equipamentos

---
Dimensionando um nobreak - Exemplo
- Roteador 15 Watts
- Computador Desktop 450 Watts

---
Dimensionando um nobreak - Exemplo
Passo 1: Avaliando o tipo dos equipamentos
> Roteador e Computador Desktop são considerados equipamentos simples
> Portanto, um nobreak interativo, semissenoidal atenderá as necessidades

---
Dimensionando um nobreak - Exemplo
Passo 2: Avaliando a tensão da rede elétrica
> O roteador e o computador desktop serão utilizados numa residência onde a rede elétrica é de 127V
> Portanto, um nobreak interativo, semissenoidal, 127V atenderá as necessidades

---
Dimensionando um nobreak - Exemplo
Passo 3: Calculando a potência total dos equipamentos
> Sabendo que o roteador tem 15 Watts e o computador desktop tem 450 Watts, tem-se uma potência total de 465 Watts
> Adicionando a margem de segurança de 30%, temos uma nova potência de 605 Watts
> Portanto, um nobreak interativo, semissenoidal, 127V, 900 VA, fator potência 0,7 atenderá as necessidades
900 VA x 0,7 = 630 Watts

---
Infraestrutura com nobreak

---
Interrupção serviço banda larga

---
Interrupção do serviço banda larga
Possíveis soluções
plano
de
celular
segundo
chip
segundo
link
internet

---
Segundo link banda larga

---
Falhas no computador

---
Falhas no computador
- Desgaste natural do hardware
- Defeitos causados por descargas elétricas
- Atualizações indevidas do sistema operacional
- Instalação incorreta de softwares
V D I

---
VDI
- Virtual Desktop Infrastructure
- Criação e disponibilização de desktops virtuais
- Os desktops serão acessados remotamente
- Qualquer dispositivo pode ser utilizado para acessar um desktop virtual

---
VDI – Benefícios
- Facilidade em substituir o equipamento com falhas
- Segurança
- Atualização centralizada do S.O. e dos softwares
- Mobilidade do usuário
- Redução de custos
- Gerenciamento e manutenção centralizados

---
Concluindo

---
Pesquisa
Foram entrevistados 70 profissionais de TI
Item	Percentual
Notebook	90%
Estabilizador	21,4%
Computador conectado ao nobreak	5,7%
Roteador conectado ao nobeak	7,1%
Utilizam celular quando estão sem banda larga	82,9%
Segundo plano de celular	12,9%
Segundo link de internet	5,7%
Disponível em https://github.com/erosvitor/tcc-pos-cloudcomputing
ENERGIA
ELÉTRICA
BANDA
LARGA

---
Pesquisa – Feedbacks
"...comprei uma Alexa e automatizei algumas coisas aqui em
 casa e tô vendo aplicação do seu TCC…"
"…senti um viés de continuidade de negócios na pesquisa…"
"...me fez lembrar que preciso contratar um segundo chip…"
"...pelas perguntas, já vi que meu home office esta bem vulnerável…"

---
Conclusão
- COVID-19 trouxe mudanças culturais, comportamentais e sociais que dificilmente serão revertidas
- Home office é uma realidade
- O estudo realizado neste artigo pode beneficiar outros contextos, tais como IoT e profissionais de arquitetura
- Trabalhos futuros
  - Estudar e avaliar a utilização do recurso QoS